| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.1a | ¿Los planos cuentan con nombre del propietario y actividades en los predios colindantes? |  |  |  |  |
| 2 | 4.1.1b | ¿Las construcciones, materiales y elementos utilizados en el proyecto? |  |  |  |  |
| 3 | 4.1.1c | ¿La ubicación de áreas de circulación y espuela de ferrocarril, en su caso? |  |  |  |  |
| 4 | 4.1.1d | ¿Las distancias entre los diferentes elementos de la planta? |  |  |  |  |
| 5 | 4.1.1e | ¿Las características del armado de la estructura y cimentaciones, de las bases de sustentación de los tanques? |  |  |  |  |
| 6 | 4.1.1f | ¿Trazo de las redes hidráulica, sanitaria y drenaje a línea sencilla? |  |  |  |  |
| 7 | 4.1.1g | ¿Localización general, sin escala, de los elementos de la planta, señalando el norte geográfico y marcando la dirección de los vientos dominantes? |  |  |  |  |
| 8 | 4.1.1h | ¿Planta, elevación y corte longitudinal y transversal de la zona de almacenamiento? |  |  |  |  |
| 9 | 4.1.1i | ¿Planta, elevación y corte longitudinal y transversal del muelle de llenado, en su caso? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    1    de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4.1.1j | ¿Planta, elevación y corte longitudinal y transversal del área de venta de Gas L.P. en recipientes portátiles, al público? |  |  |  |  |
| 11 | 4.1.1k | ¿Plano de conjunto indicando distancias en un radio de 100 m a partir de las tangentes de los tanques de almacenamiento? |  |  |  |  |
| 12 | 4.1.2a | ¿Los planos mecánicos indican el corte o vista longitudinal y transversal de tanques de almacenamiento en el que se precise tipo y ubicación de válvulas y accesorios? |  |  |  |  |
| 13 | 4.1.2b | ¿Diseño con dimensiones, anclado y características de tomas de recepción, suministro y carburación? |  |  |  |  |
| 14 | 4.1.2c | ¿Diagrama isométrico a línea sencilla de la instalación de gas, sin escala, con acotaciones de las tuberías que se calculan, detallando todos sus componentes? |  |  |  |  |
| 15 | 4.1.2d | ¿Vista en planta de la tubería de gas a línea sencilla con ubicación de equipo? |  |  |  |  |
| 16 | 4.1.3a | ¿El plano eléctrico indica planta y elevación incluyendo localización de la acometida al interruptor general, así como de la subestación eléctrica? |  |  |  |  |
| 17 | 4.1.3b | ¿Diagrama unifilar general? |  |  |  |  |
| 18 | 4.1.3c | ¿Cuadro de carga fuerza y alumbrado? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    2    de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 4.1.3d | ¿Cuadro de materiales y descripción de equipos? |  |  |  |  |
| 20 | 4.1.3e | ¿Distribución de ductos y alimentadores? |  |  |  |  |
| 21 | 4.1.4a | ¿Los planos contra incendio indican la planta de la red contra incendio, indicando la localización de todos sus componentes? |  |  |  |  |
| 22 | 4.1.4b | ¿Diagrama isométrico a línea sencilla de la instalación contra incendio, sin escala, con acotaciones de las tuberías? |  |  |  |  |
| 23 | 4.1.4c | ¿Planta e isométrico a detalle del sistema de aspersión? |  |  |  |  |
| 24 | 4.1.4d | ¿Ubicación aproximada de extintores y áreas de cobertura en planta? |  |  |  |  |
| 25 | 4.1.4e | ¿Radios de cobertura de áreas que se proyecta cubrir con hidrantes y/o monitores en planta? |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    3    de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 4.2.1a | ¿Las memorias en lo civil indican dimensiones y orientación del predio de la planta y principales actividades que se desarrollan en los predios colindantes? |  |  |  |  |
| 29 | 4.2.1b | ¿Características de todas las construcciones indicando materiales empleados? |  |  |  |  |
| 30 | 4.2.1c | ¿Estudio de mecánica de suelos? |  |  |  |  |
| 31 | 4.2.1d | ¿Descripción y cálculo estructural de las bases de sustentación de tanques de almacenamiento? |  |  |  |  |
| 32 | 4.2.1e | ¿Descripción constructiva del muelle de llenado? |  |  |  |  |
| 33 | 4.2.1f | ¿Descripción del área de venta de Gas L.P. en recipientes portátiles, al público? |  |  |  |  |
| 34 | 4.2.1g | ¿Descripción de la circulación interior? |  |  |  |  |
| 35 | 4.2.1h | ¿Distancias entre las diferentes instalaciones, equipos, edificios y colindancias, conforme a esta Norma? |  |  |  |  |
| 36 | 4.2.1i | ¿Cuando sea aplicable, la descripción de las medidas de seguridad? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    1    de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 4.2.2a | ¿La memoria en lo mecánico indica los tanques de almacenamiento, sus características, instrumentos de medición, control y seguridad y si cuenta con copia del certificado del cumplimiento de la norma de fabricación? |  |  |  |  |
| 38 | 4.2.2b | ¿Especifica tipos de tuberías, válvulas, instrumentos, mangueras, conexiones y accesorios? |  |  |  |  |
| 39 | 4.2.2c | ¿Especifica las características de las básculas? |  |  |  |  |
| 40 | 4.2.2d | ¿Especifica el sistema de vaciado de recipientes portátiles? |  |  |  |  |
| 41 | 4.2.2e | ¿Describe, características y capacidad de bombas y compresores? |  |  |  |  |
| 42 | 4.2.2f | ¿Describe las tomas de recepción, suministro y carburación? |  |  |  |  |
| 43 | 4.2.2g | ¿Describe el múltiple de llenado de recipientes portátiles, en su caso? |  |  |  |  |
| 44 | 4.2.2h | Indica la presión para la que se diseña el sistema de tubería? |  |  |  |  |
| 45 | 4.2.3 | ¿La Memoria de cálculo de la instalación eléctrica, se elaboro en base a la NOM-001-SEMP-1994, o la vigente a la fecha del proyecto? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    2    de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 4.2.4a | ¿La memoria indica cálculo hidráulico del sistema contra incendio? |  |  |  |  |
| 47 | 4.2.4b | ¿Describe detalladamente del sistema contra incendio, indicando las características de los equipos y materiales empleados? |  |  |  |  |
| 48 | 4.2.4c | ¿Indica la capacidad de la cisterna o tanque de agua? |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  3      de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 5.1.2 | ¿Las Distancias mínimas de las tangentes de los tanques de almacenamiento a almacenes, casa habitación, escuelas, iglesias y salas de espectáculos es de 100mts? |  |  |  |  |
| 56 | 5.1.3 | ¿El terreno de la planta tiene los sistemas adecuados para desalojo de aguas pluviales? |  |  |  |  |
| 57 | 5.1.3 | ¿Las zonas de circulación y estacionamiento tienen una terminación superficial consolidada y amplitud suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos y personas |  |  |  |  |
| 58 | 5.1.3.1 | ¿El perímetro de la planta esta delimitado en su totalidad por bardas ciegas de mampostería con altura mínima de 3,0 m sobre el NPT? |  |  |  |  |
| 59 | 5.1.3.2 | ¿La planta cuenta con puertas metálicas, con un claro mínimo de 6 m para permitir la fácil entrada y salida de vehículos? |  |  |  |  |
| 60 | 5.1.4 | ¿Los material de las edificaciones son incombustibles, en su exterior? |  |  |  |  |
| 61 | 5.1.5 | ¿Las Bases de sustentación de tanques de almacenamiento son diseñadas en base al estudio de mecánica de suelos? |  |  |  |  |
| 62 | 5.1.6 | ¿Los tanques de almacenamiento, bombas, compresores y las tomas de recepción, suministro y carburación estan protegidos por medios adecuados? |  |  |  |  |
| 63 | 5.1.7 | ¿ En caso de contar con trincheras, éstas y su cubierta son capaces de resistir el tránsito sobre ellas, ya sea vehicular o peatonal? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  1      de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

ANEXO “C”

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 5.1.8 | ¿El muelle de llenado para recipientes portátiles cuenta con amplia ventilación y el techo tiene una altura mínima de 2,70 m sobre NPT de la plataforma? |  |  |  |  |
| 65 | 5.1.8.1 | ¿Se coloca el sello en las válvulas de los recipientes portátiles y este contiene la razón social y/o logotipo de la empresa? |  |  |  |  |
| 66 | 5.1.8.2 | ¿Los bordes de la plataforma por donde se cargan y descargan recipientes están protegidos contra chispas por impacto? |  |  |  |  |
| 67 | 5.1.8.3 | ¿Si predominan vientos en dirección a las áreas de operación que provoquen riesgos, existen muros, bardas o mamparas que los eviten, sin afectar la ventilación? |  |  |  |  |
| 68 | 5.1.8.4 | ¿En muelles cerrados se cuenta con dos accesos, así como con ventilación que obligue a dos cambios del volumen de aire por hora, y detector fijo de gases? |  |  |  |  |
| 69 | 5.1.9 | ¿Si se instalan estufas, calentadores de agua o parrillas para uso del personal, la localización de éstas es dentro de las construcciones, a una distancia de 25 m o más de las zonas de almacenamiento o trasiego? |  |  |  |  |
| 70 | 5.1.10 | ¿Si se contempla venta directa al público, se evita el paso de éste a las zonas de almacenamiento y trasiego? |  |  |  |  |
| 71 | 5.1.11 | ¿El estacionamiento de vehículos dentro de la planta es tal que se permite la salida de cualquiera de ellos sin necesidad de mover otros? |  |  |  |  |
| 72 | 5.1.12 | ¿Si se cuenta con taller para reparación de vehículos, es para uso exclusivo de la empresa, se prohibe construir fosas y, de ser necesario, se emplean rampas? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  2      de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 5.1.13 | Las espuelas cumplen con las especificaciones de F.N.M., las torres de descarga y los carrotanques que se descarguen se localizan dentro del lindero de la planta |  |  |  |  |
| 74 | 5.1.14 | ¿Las Distancias mínimas de las tangentes de tanques de almacenamiento, llenaderas de recipientes, tomas de recepción, bombas y compresores con otros elementos cumplen con la normatividad aplicable? |  |  |  |  |
| 75 | 5.1.15 | ¿Los topes, postes y protecciones están pintados con franjas diagonales alternadas de amarillo y negro? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  2      de  3

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  2      de  3

Requerimiento auditado:

Fecha: