| No. | CLAUSULA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.R.I. Art. 2.5.4.f RLGEEPAMPCCA Art. 16, 17 (I) | Se emiten contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. | Visual |  |  |  |
| 2 | T.R.I. Art. 2.5.4.u RLGEEPAMPCCA Art. 17 (I, VIII), 18, 19 | Se tiene la autorización en caso de que alguna de estas emisiones contenga materiales o residuos peligrosos. | Documental |  |  |  |
| 3 | T.R.I. Art. 2.5.4.e RLGEEPAMPCCA Art. 20 | Se cumple con los programas de contingencia ambiental, cuando éstas se presentan. | Documental |  |  |  |
| 4 | T.R.I. Art. 2.5.4.e NOM-043-ECOL-1993 NOM-085-ECOL-1994 | Los equipos que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones cumplen con los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, PST, SO2, NOx y gases en general. | Norma |  |  |  |
| 5 | T.R.I. Art. 2.5.4.p RLGEEPAMPCCA Art. 17 (I) | Se emplean equipos y sistemas de control de las emisiones a la atmósfera en caso de que éstas rebasen los límites máximos permisibles. | Visual |  |  |  |
| 6 | T.R.I. Art. 2.5.4.p RLGEEPAMPCCA Art. 17 (V) | Se ha llevado a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a la atmósfera. | Documental |  |  |  |
| 7 | T.R.I. Art.2.5.4.f, ñ, p RLGEEPAMPCCA Art. 20 (II) NOM-085-ECOL-1994, 6.1.1.3., 6.1.1.4. | La medición y análisis de las emisiones se realizan con la frecuencia y métodos establecidos de acuerdo a la capacidad del equipo. | Norma y documental |  |  |  |
| 8 | T.R.I. Art. 2.5.4.e RLGEEPAMPCCA Art. 20 (III) | Cuales son los pasos a seguir en caso de emisión de contaminantes a la atmósfera fuera de control | Documental |  |  |  |