| No. | CLAUSULA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.R.I. Art. 2.5.4.e,s,t LGEEPA Art. 118 (V) LAN Art. 88, 90, 91, 92 RLAN Art. 30, 57 (I, II, IV), 58, 135 (I) | Cuenta con Permiso y Registro de Descarga de Aguas Residuales | Documental |  |  |  |
| 2 | T.R.I. Art. 2.5.4.e,s,t RLAN Art. 30 Título de concesión | Cuenta con permiso para la realización de obras de descarga de aguas residuales y/u ocupación de zona federal. | Documental |  |  |  |
| 3 | T.R.I. Art. 2.5.4.e,s,t LAN Art. 86 RLAN Art. 139 (II) Título de concesión o permiso de descarga. | Tiene establecidas Condiciones Particulares de Descarga, por la CNA o el Organismo Operador. | Documental |  |  |  |
| 4 | T.R.I. Art. 2.5.4.e,s,t Título de concesión o permiso de descarga. RLAN Art. 139 (II, III, IV) | Cumplen con las condicionantes establecidas en el título de concesión o permiso de descarga. | Documental |  |  |  |
| 5 | T.R.I. Art. 2.5.4.e,s,t RLAN Art. 154, 182 | Se cuenta con Actas de Inspección por Parte de la CNA para la Revisión de las Condiciones Particulares de Descarga y Evaluación del Sitio de Descarga. (ÚLTIMOS DOS AÑOS) | Documental |  |  |  |
| 6 | T.R.I. Art. 2.5.4.f, p LGEEPA Art. 118 (II), 123 LAN Art. 92 (II) RLAN Art. 135 (VI, IX), 136 (III y último párrafo) | Cuenta con Análisis de la Calidad del Agua Residual, por descarga y se ha realizado el envío de los reportes periódicos a la autoridad correspondiente (ÚLTIMOS DOS AÑOS). | Documental y norma |  |  |  |
| 7 | T.R.I. Art. 2.5.4.f,p RLAN Art. 144 LFDMA Art. 278-B (III, IV) NOM-001-ECOL-1996 NOM-002-ECOL-1996 NOM-003-ECOL-1997 Procedimiento obligatorio para el muestreo de descargas (DOF 14 de febrero de 1997). | La toma de muestras y análisis de aguas residuales se efectúa conforme se establece en la normatividad y legislación aplicable? | Documental y norma |  |  |  |
| 8 | T.R.I. Art. 2.5.4.e LAN Art. 92 (III) RLAN Art. 135 (III) LFDMA Art. 276, 278, 278-B, 278-C | La empresa cuenta con los pagos trimestrales ó declaración del ejercicio fiscal por descargas de aguas residuales, por volumen o por carga de contaminantes excedidos de los límites máximos permisibles? | Documental |  |  |  |
| 9 | T.R.I. Art. 2.5.4.k, l Buenas prácticas | Se cuenta con drenajes separados (pluvial, aceitoso, industrial y sanitario)? | Documental y Visual |  |  |  |
| 10 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m RLAN Art. 135 (VII), 136 (II), 145 | Cuenta con Bitácora de Mantenimiento de Drenajes (fecha del último mantenimiento a los drenajes). | Documental |  |  |  |
| 11 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m RLAN Art. 135 (VII), 136 (II) | Se cuenta con los programas de inspección y mantenimiento de los sistemas de drenajes (pluvial, industrial, aceitoso y sanitario)? | Documental |  |  |  |
| 12 | T.R.I. Art. 2.5.4.k, l RLAN Art. 138 (III, VI) | Están detectados y localizados los puntos de descarga de aguas residuales ? | Documental y visual |  |  |  |
| 13 | T.R.I. Art. 2.5.4.f RLAN Art. 135 (IV) LFDMA Art. 278-B | Se cuenta con medidores de agua residual descargada o dispositivos de aforo, en condiciones como se establece en la legislación vigente? | Documental y visual |  |  |  |
| 14 | T.R.I. Art. 2.5.4.e LFDMA Art. 282-A | Se tiene la calendarización, avances y asignaciones presupuestales de proyectos de exención del pago de derechos por descargas de aguas residuales? | Documental |  |  |  |
| 15 | T.R.I. Art. 2.5.4.k, l LGEEPA Art. 117 (III, IV), 121, 129 RLAN Art. 134, 135 (II), 138 (VII) | La empresa cuenta con sistema de tratamiento de efluentes ? (describir e indicar, capacidad, eficiencia y volúmenes de lodos generados) | Documental y visual |  |  |  |
| 16 | T.R.I. Art. 2.5.4.e RLAN Art. 135 (VIII) | Se tienen manuales de operación ? | Documental |  |  |  |
| 17 | T.R.I. Art. 2.5.4.f RLAN Art. 33 | Se utilizan las aguas residuales por un tercero | Visual |  |  |  |
| 18 | T.R.I. Art. 2.5.4.p RLAN Art. 33 NOM-003-ECOL-1997 | Cumplen las aguas residuales con la calidad necesaria para su reuso en servicios al público. | Documental |  |  |  |
| 19 | T.R.I. Art. 2.5.4.p RLAN Art. 137 NOM-001-ECOL-1996 NOM-002-ECOL-1996 NOM-003-ECOL-1997 | Cumple la calidad de las aguas residuales con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en la legislación y normatividad aplicable? | Norma |  |  |  |
| 20 | T.R.I. Art. 2.5.4.e RLAN Art. 138 (III, V) | Se cuenta con un croquis ó plano en el que se localicen los tipos de aguas residuales (industriales, químicas, aceitosas y/o sanitarias) generadas en la planta, así como los puntos de descarga de estas? | Documental |  |  |  |
| 21 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m RLAN Art. 145 | Se cuenta con programas de mantenimiento e inspección de la planta de tratamiento ? | Documental |  |  |  |
| 22 | T.R.I. Art. 2.5.4.e LAN 94 RLAN Art. 147 | Se da aviso a las autoridades cuando se paran los sistemas de tratamiento por actividades de mantenimiento. | Documental |  |  |  |
| 23 | T.R.I. Art. 2.5.4.e RLAN Art. 138 (III, VI, VII y último párrafo) | ¿Cuenta la planta con planos arquitectónicos? - Sanitario- Drenaje sanitario - Proceso- Drenaje Industrial - Planta- Drenaje Pluvial - Conjunto- Planta de Tratamiento (u otro sistema de tratamiento) | Documental |  |  |  |