| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.R.I. 2.4.5.d | Cuantos tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas tiene la planta | DOCUMENTAL Y VISUAL |  |  |  |
| 2 | T.R.I. 2.4.5.k | Características de los tanques (atmosféricos o sujetos a presión) altura, diámetro, largo, espesor, material, volumen, cámaras de espuma | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 3 | T.R.I. 2.4.5.f | Que sustancias se almacenan en tanques de almacenamiento atmosféricos | DOCUMENTAL Y VISUAL |  |  |  |
| 4 | T.R.I. 2.4.5.f | Que sustancias se almacenan en recipientes sujetos a presión | DOCUMENTAL Y VISUAL |  |  |  |
| 5 | T.R.I. 2.4.5.k | Bajo que norma se diseñaron los tanques de almacenamiento atmosféricos | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 6 | T.R.I. 2.4.5.k | Bajo que norma se diseñaron los recipientes sujetos a presión | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 7 | T.R.I. 2.4.5.k | Los tanques de almacenamiento cuentan con indicador de nivel | VISUAL |  |  |  |
| 8 | T.R.I. 2.4.5.k | Los recipientes sujetos a presión cuentan con manómetros e indicador de nivel | VISUAL |  |  |  |
| 9 | T.R.I. 2.4.5.e | Los recipientes cuentan con autorización de funcionamiento como recipiente sujeto a presión | DOCUMENTAL Y VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | T.R.I. 2.4.5.k,l | Los tanques de almacenamiento cuentan con dique de contención. | VISUAL |  |  |  |
| 11 | T.R.I. 2.4.5.t | Cuentan con planos de diseño los tanques y recipientes | VISUAL |  |  |  |
| 12 | T.R.I. 2.4.5.n | Los recipientes y tanques cuentan rotulación del rombo de seguridad, cantidad de producto almacenado y nombre del producto almacenado | VISUAL |  |  |  |
| 13 | T.R.I. 2.4.5.k | Los tanques de almacenamiento de productos inflamables cuenta con sistema de tierras. | VISUAL |  |  |  |
| 14 | T.R.I. 2.4.5.m | Los tanques cuentan con programa de inspección y mantenimiento | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 15 | T.R.I. 2.4.5.m | Cuando fue su últimas pruebas no destructivas los tanques y recipientes sujetos a presión (medición de espesores, pruebas hidrostáticas) | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 16 | T.R.I. 2.4.5.d,k | Cuentan con sistema contraincendio los tanques de almacenamiento de productos inflamable | VISUAL |  |  |  |
| 17 | T.R.I. 2.4.5. | Realizan pruebas al sistema contraincendio de los tanques de almacenamiento | DOCUMENTAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | T.R.I. 2.4.5.m | Cuentan con programa de mantenimiento el sistema contraincendio de los tanques de almacenamiento | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 19 | T.R.I. 2.4.5.m | ¿Han realizado limpieza de los fondos de los tanques de almacenamiento? | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 20 | T.R.I. 2.4.5.f | Cuenta con listado de equipo que maneje sustancias peligrosas | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 21 | T.R.I. 2.4.5.k | Cuenta con características del equipo que maneje sustancias peligrosas | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 22 | T.R.I. 2.4.5.e | Sistema de seguridad de cada equipo que maneje sustancias peligrosas | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 23 | T.R.I. 2.4.5.m NOM-005-STPS-1998, 5.14 | Cuentan con programa de mantenimiento el equipo que maneje sustancias peligrosas | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 24 | T.R.I. 2.4.5.f | Condiciones de operación del equipo que maneje sustancias peligrosas | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 25 | T.R.I. 2.4.5.n | Cuentan con rotulación del número de equipo (número TAG) | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | T.R.I. 2.4.5.j | El personal cuenta con capacitación sobre la operación, mantenimiento y seguridad de los equipo | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 27 | T.R.I. 2.4.5.e | Cuentan con manuel de operación los equipos que maneje sustancias peligrosas | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 28 | T.R.I. 2.4.5.t | Cuentan con planos de diseño, datos de diseño los equipos que maneje sustancias peligrosas | DOCUMENTAL |  |  |  |